Հավելված 1

Հաստատված է ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ  տնօրենի

24.12. 2013թ.  N 17/1570 հրամանի

ԿԱՐԳ

ՀՐԴԵՀԱՇԻՋՄԱՆ ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՊԼԱՆՆԵՐԻ և ՀՐԴԵՀԱՇԻՋՄԱՆ ՔԱՐՏԵՐԻ         ՄՇԱԿՄԱՆ

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության  Հայաստանի փրկարար ծառայության հրշեջ-փրկարարական ստորաբաժանումների կողմից  համայնքներում, կազմակերպություններում իրականացվող հրդեհաշիջման աշխատանքներն արդյունավետ իրականացնելու, անձնակազմի գործողությունները հստակեցնելու, նրանց տեսական և գործնական պատրաստվածության մակարդակը բարձրացնելու, ղեկավար կազմի մարտավարական մտածելակերպը զարգացնելու նպատակով կազմվում են հրդեհաշիջման օպերատիվ պլաններ և քարտեր (այսուհետ` ՀՕՊ, ՀՔ):

2. Հրդեհաշիջման օպերատիվ պլանների և հրդեհաշիջման քարտերի (ՀՕՊ, ՀՔ)  մշակումը թույլ է տալիս նախապես հաշվարկել հնարավոր հրդեհների մարման, մարդկանց ու նյութական արժեքների փրկման համար անհրաժեշտ ուժերն ու միջոցները:

3. Հրդեհաշիջման օպերատիվ պլաններն ու քարտերը նախատեսված են.

1)կազմակերպությունների բնութագրական տվյալների վերաբերյալ տեղեկությունների ստացման, վերլուծության և հնարավոր հրդեհների դեպքում իրավիճակի կանխատեսման և ստորաբաժանումների գործողությունների արդյունավետ ղեկավարման համար.

2) օգնել հրդեհաշիջման ղեկավարներին` ստույգ որոշելու հրդեհաշիջման վճռական ուղղությունները, արդյունավետ օգտագործել ժամանած ուժերն ու միջոցները, կանխել հրդեհի վտանգավոր զարգացումները.

3) Կազմակերպության ղեկավարի կողմից համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկելու և սպասարկող անձնակազմի գործողությունները կանոնակարգելու համար.

4) Հրդեհների վերլուծության ժամանակ տեղեկությունների ապահովման համար:

4. Սույն կարգում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները`

հրդեհաշիջման օպերատիվ պլան - փաստաթուղթ, որում նախանշվում են կազմակերպություններում հրդեհաշիջման կազմակերպման հիմանական միջոցառում-ները,

հրդեհաշիջման քարտ - փաստաթուղթ, որը կազմակերպության կամ գյուղական համայնքի վերաբերյալ պարունակում է հիմնական բնութագրական տվյալներ և հնարավորություն է տալիս հրդեհաշիջման ղեկավարին արագ և ճշգրիտ կազմակերպել մարդկանց փրկումն ու հրդեհի մարումը:

հրդեհի ազատ տարածման ժամանակ - հրդեհի բռնկման պահից մինչև հրդեհի օջախ կրակմարիչ նյութերի մղման ժամանակահատվածը:

հրդեհի տարածում – հրդեհի գոտու երկրաչափական չափերի աստիճանական ավելացում և հրդեհի վտանգավոր գործոնների առաջացում:

հակահրդեհային ջրամատակարարում - ինժեներատեխնիկական համալիր կառույցներ, որոնք նախատեսված հրդեհաշիջման նպատակով ջրի օգտագործման, տեղափոխման և պահպանման  համար:

մարդկանց փրկումը հրդեհի ժամանակ – հրդեհի վտանգավոր գործոնների աղդեցության գոտում գտնվող և ինքնուրույն տեղաշարժվել չկարողացող մարդկանց դուրս բերում:

հրդեհի ժամանակ մարդկանց տարահանում – հրդեհի վտանգավոր գործոնների հնարավոր ազդեցության գոտուց մարդկանց կազմակերպված տարահանում անվտանգ տարածք:

հրդեհի կանչի համար – հրդեհների մեկնման չվացուցակով սահմանված հրդեհի բարդության պայմանական աստիճան, որով սահմանված են ներգրավվող ուժերի և միջոցների անհրաժեշտ քանակները:

կազմակերպության օպերատիվ մարտավարական բնութագիր–կազմակերպությունում հրդեհաշիջման կազմակերպման համար անհրաժեշտ տվյալներ:

կազմակերպության հակահրդեհային պաշտպանության համակարգ–կազմակերպչական միջոցառումների և տեխնիկական միջոցների համալիր, որն ուղղված է մարդկանց վրա հրդեհի վտանգավոր գործոնների ազդեցության կանխմանն ու նյութական կորուստների նվազեցմանը:

II. ՀՐԴԵՀԱՇԻՋՄԱՆ ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՊԼԱՆՆԵՐԻ և ՀՐԴԵՀԱՇԻՋՄԱՆ ՔԱՐՏԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ, ԼՐԱՄՇԱԿՈՒՄԸ

5. Հրդեհաշիջման օպերատիվ պլաններ և քարտեր մշակվում են գործող  շենք-շինություններում առաջացած հրդեհների մարման օպերատիվության և արդյունավետության բարձրացման նպատակով:

6. Հրդեհաշիջման օպերատիվ պլանների, քարտի մշակումը, լրամշակումը իրականացվում է կազմակերպության վարչակազմի և հրշեջ-փրկարարական ստորաբաժանումների անձնակազմի համատեղ ուժերով:

7. Պլանի մշակմանը պետք է նախորդի որոշակի նախապատրաստական աշխատանք: Անհրաժեշտ է մանրազնին ուսումնասիրել կազմակերպության օպերատիվ մարտավարական առանձնահատկությունները (մակերեսը, հրակայունության աստիճանը, հարկերի քանակը, շինարարական կոնստրուկցիաների, արտադրական պրոցեսներում օգտագործվող հրդեհավտանգ և պայթյունավտանգ նյութերի տեսակները հրդեհի հնարավոր տարածման ուղիները, մարդկանց կյանքին ու առողջությանը սպառնացող վտանգը, այն տեղամասերը, որտեղ հնարավոր է շինարարական կոնստրուկցիաների փլուզում, պայթյուն), համանման կազմակերպություններում տեղի ունեցած խոշոր հրդեհների մարման փորձը, հակահրդեհային ջրամատակարարման առանձնահատկությունները, հաշվարկել հրդեհի մեկուսացման և  մարման, անհրաժեշտ ուժերի ու միջոցների ներգրավման քանակը:

8.Հաշվարկները պետք է կատարել այն տեղամասերի համար, որտեղ առաջացած հրդեհի դեպքում հնարավոր են ծանր հետևանքներ և դրանց վերացման համար պահանջվում է ուժերի և միջոցների առավել քանակ:

9.Նավթի բազայի համար հաշվարկները պետք է կատարել նավթամթերքների ամբարում հրդեհի դեպքում, երբ դրա վերացման համար պահանջվում է ուժերի և միջոցների առավել քանակ:

10. Թատրոններում, մշակույթի տներում իրավիճակը որպես կանոն առավել բարդ է, երբ հրդեհը ծագում է բեմի վրա: Նպատակահարմար է հրդեհի մարման պլան մշակել և բեմում և հանդիսասրահում հրդեհի ծագման դեպքի համար:

11. Քիմիական, նավթաքիմիական, նավթամթերքների արտադրության հրդեհա-պայթյունավտանգ արտադրամասերի և սարքավորումների համար հրդեհի առավելագույն չափեր կարելի է համարել առանձին, կամ կից կառույցից հակահրդեհային պատերով անջատված, առանձին շենքում տեղադրված, ամբողջ տարածքի մեկ տեխնոլոգիական սարքավորման այրումը:

12.Փայտանյութի պահեստներում, այրվող ծածկերի մեծ մակերես ունեցող շենքերի  հրդեհաշիջմանը անհրաժեշտ ուժերի և միջոցների կենտրոնացման ժամանակա-հատվածում հրդեհի հնարավոր տարածման գնահատականը տալու համար` հարկավոր է օգտվել հրշեջ-տեխնիկական տեղեկատուներում  նշված հրդեհների հնարավոր մակերեսի և պարագծի հաշվարկների բանաձևերից:

13.Հրդեհի մարման ուժերը և միջոցները հաշվարկելիս, չպետք է սահմանափակվել միայն հրդեհաշիջման անհրաժեշտ միջոցների քանակի որոշմամբ՝ ելնելով հրդեհի հնարավոր չափերից: Ենթադրվող իրադրությունը պետք է արտացոլի տվյալ կազմակերպությունում հրդեհի դեմ պայքարի և դրա ծավալման բոլոր առանձնահատկությունները: Անհրաժեշտ է նախատեսել հրդեհի իրավիճակի զանազան տարբերակներ, նկատի ունենալով ծխապատ և այրվող սենյակներում գտնվող մարդկանց անմիջական օգնության անհրաժեշտությունը, հրդեհաշիջման ղեկավարի տրամադրության տակ գտնվող ուժերի և միջոցների արդյունավետ օգտագործումը և դրանց ակտիվ համագործակցությունը:

14. Կազմակերպության վերաբերյալ հրդեհաշիջման օպերատիվ պլանը կազմվում է մեկ ամսից ոչ ավելի, իսկ  հրդեհաշիջման քարտը 10 օրից ոչ ավելի ժամանակահատվածում: Հրդեհաշիջման օպերատիվ պլաններն ու քարտերը կազմվում են երկու օրինակից, որոնցից մեկը հանձնվում է կազմակերպությանը, իսկ մյուսը պահվում է ՀՓՋ-ում:

15. Հրդեհաշիջման օպերատիվ պլաններում և  հրդեհաշիջման քարտերում փոփոխություններ կատարվում են անհրաժեշտության դեպքում (երբ փոխվել է կազմակերպության նշանակությունը, կատարվել են ծավալահատակագծային փոփոխություններ և այլն), բայց ոչ պակաս քան տարին մեկ անգամ:

III.ՀՐԴԵՀԱՇԻՋՄԱՆ  ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՊԼԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՇԻՋՄԱՆ ՔԱՐՏԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ, ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

16. Կազմակերպությունների կամ համայնքների վերաբերյալ  հրդեհաշիջման օպերատիվ պլանները կազմվում են երկու  օրինակից՝ հաստատվում են տվյալ կազմակերպության  ղեկավարի և ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ համապատասխան տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարի կողմից: Հրդեհաշիջման օպերատիվ պլանի և հրդեհաշիջման քարտի մեկ օրինակի թղթային տարբերակը պահպանվում է համապատասխան հրշեջ փրկարարական ջոկատում, իսկ մյուսը՝ համապատասխան կազմակերպությունում, համայնքում: Հրդեհաշիջման օպերատիվ պլանի և հրդեհաշիջ-ման քարտի էլեկտրոնային տարբերակը համապատասխան հրշեջ փրկարարական ջոկատի կողմից տրամադրվում է, Երևանում՝ ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ ՕԿՎ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնին, մարզերում՝ ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ ՄՓՎ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնին:

17. Հրդեհաշիջման քարտերը  հաստատվում են կազմակերպության կամ համայնք-ների ղեկավարի և տվյալ կազմակերպությունը կամ համայնքը պահպանող հրշեջ-փրկարարական ստորաբաժանման հրամանատարի (ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ ԵՓՎ-ում՝ բաժնի պետի) կողմից:

18. Հրդեհաշիջման օպերատիվ պլաններն ու  հրդեհաշիջման քարտերը ՀՓՋ-ների կողմից հաշվառվում են հատուկ մատյանում, որը ներկայացված է թիվ 2 հավելվածում:

IV. ՀՐԴԵՀԱՇԻՋՄԱՆ ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՊԼԱՆՆԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆԸ ԵՎ ՁԵՎԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

19. Հրդեհաշիջման օպերատիվ պլանները կազմվում են 210x297 մմ չափեր ունեցող (A4 ձևաչափ) սպիտակ թղթերի վրա: Հրդեհաշիջման օպերատիվ պլանների գծագրական մասը կազմվում է երկու օրինակից` առանձին թղթերի վրա, իսկ գլխավոր հատակագիծը (A3) ձևաչափի թղթի վրա:Անհրաժեշտության դեպում չափերը կարելի է մեծացնել մինչև 594x420 մմ-ի:

20. Հրդեհաշիջման օպերատիվ պլանների կառուցվածքային տարրերն են`

1) տիտղոսաթերթը,

2) հիմնական մասը,

3) հավելվածները:

21. Տիտղոսաթերթը համարվում է հրդեհաշիջման օպերատիվ պլանի առաջին էջը: Այդ էջի վրա նշվում է կազմակերպության անվանումը, գերատեսչական պատկանելիությունը, հասցեն, հեռախոսահամարները, կողմերի ստորագրություններն ու կնիքները:

22.Հիմնական մասը բաղկացած է տեքստային և գծագրական մասերից:

Պլանի տեքստային մասում պետք է արտացոլվեն կազմակերպության բնութագրական տվյալները, հնարավոր հրդեհի տարածման, զարգացման կանխատեսումները, նշվեն հնարավոր վատագույն իրավիճակի կարևոր առանձնահատկությունները, որոնք գծագրերում արտացոլել  հնարավոր չէ: Տեքստային մասում բերվում են հրդեհի մարման համար ուժերի և  միջոցների հաշվարկները, դրանց ներգրավման կարգը և ժամանակը: Այստեղ հրդեհաշիջման ղեկավարին տրվում են առաջարկություններ՝ առաջինը ժամանած ստորաբաժանման ուժերի արդյունավետ օգտագործման, հրդեհաշիջման և փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման և անցկացման մարտավարության, կազմակերպության ծառայությունների հետ համագործակցության, ինչպես նաև անվտանգության տեխնիկայի պահանջների պահպանման ուղղությամբ:

23. Հրդեհավտանգ արտադրական շենքերի օպերատիվ պլաններում անհրաժեշտ է նախատեսել հրդեհաշիջման շտաբի ստեղծում` կազմակերպության վարչակազմի ներկայացուցիչների  մասնակցությամբ, նշելով շտաբի և շտաբի կազմում ընդգրկված անձանց խնդիրները, իրավասություններն ու պարտականությունները: Նման իրավիճակներում օպերատիվ պլաններում հրդեհաշիջման ղեկավարին ցուցում է տրվում կատարել կազմակերպությունից շտաբի կազմում ընդգրկված իրավասու պաշտոնատար անձի որոշումները` հրդեհաշիջման աշխատանքները սկսելու, չսկսելու կամ դադարեցնելու մասին:

24. Քիմիական, նավթավերամշակման և նավթաքիմիական արդյունաբերության կազմակերպությունների օպերատիվ պլաններում նախատեսվում է գազափրկարար ծառայությունների, ավտոտրանսպորտային միջոցների, մղանների և այլ մեխանիզմների ներգրավում՝ այրվող այլ նյութերի հնարավոր հոսքը կանխելու համար: Այդ դեպքում հրդեհաշիջման շտաբի վրա դրվում են նաև այդ ծառայությունների փոխգործողության կազմակերպման գործառույթները:

25. Պլանի տեքստային մասում նշվում են նաև հրդեհի վայրում այլ գործողությունների առանձնահատկությունները, օրինակ` ջուր կրելու կամ վերամղելու, երկարատև աշխատանքի դեպքում շնչառական ապարատների պաշար ստեղծելու աշխատանքների կազմակերպումը:

26. Տեքստային մասում ուժերի և միջոցների հաշվարկներում ներկայացվում են ստորաբաժանումների բացազատման, ջրաղբյուրների, ջրի վերամղման սխեմաները, հրդեհի վայրին մոտ գտնվող ջրաղբյուրներից սնվող ավտոմեքենաներից տրված փողրակների քանակը:

27. Նավթի բազաների հրդեհաշիջման օպերատիվ պլաններում անհրաժեշտ է ունենալ փրփրային գրոհի նախապատրաստման պատասխանատու անձի գործառույթները սահմանող ներդիր, որում աղյուսակի տեսքով տրվում են նավթամթերքի ամբարի ռեզերվուարի հրդեհի մարման ուժերի և միջոցների հաշվարկը, անձնակազմի տեղաբաշխման սխեմաները:

Պլանում անհրաժեշտ է նաև ունենալ ներդիր անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանման պատասխանատու անձի համար, որտեղ պետք է նշված լինեն այրվող նավթի հնարավոր ժայթքման և արտահոսքի ժամանակ անվտանգության միջոցառումների նախապատրաստման և իրականացման վերաբերյալ առաջարկություններ:

28. Պլանի գծագրական մասը պետք Է լինի հնարավորին չափ լիարժեք և ընդգրկի առավելագույն անհրաժեշտ տեղեկություններ: Դրանում պետք Է արտացոլվեն կազմակերպության հիմնական կառուցվածքային առանձնահատկությունները, ջրացանցի բնութագիրը, ծածկերով, պատերով և հակահրդեհային անջրպետներով հրդեհի տարածման հնարավոր ուղիները, առանձին դեպքերում կոնստրուկցիայի հրակայունության սահմանները, հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգերի գործարկման սարքի տեղակայման վայրը, ծխափողանցքները, հրդեհավտանգ նյութեր փոխադրող խողովակաշարերի փականքների վայրերը, պայթյունավտանգ տեղեր և այլն:

29. Կազմակերպության պլան-սխեմայում պարտադիր նշվում են բոլոր ջրաղբյուրները, որոնք կարող են օգտագործվել հրդեհի մարման ժամանակ և այդ ջրաղբյուրներից մինչև հիմնական կառույցների (հրդեհի վայրը) հեռավորությունը, անհրաժեշտության դեպքում փողրակագծերի փռման առաջարկվող ուղղությունները:

30. Պլանի գծագրական մասը պետք է լինի հստակ և չծանրաբեռնվի ավելորդ նշագրումներով և տեղեկություններով:

V.ՀՐԴԵՀԱՇԻՋՄԱՆ ՔԱՐՏԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՋՆԵՐ

31. Հրդեհաշիջման քարտեր կազմվում են գյուղական համայնքների և այն կազմակերպությունների համար, որտեղ հրդեհաշիջման աշխատանքների իրականացման համար պահանջվում են նախնական տեղեկություններ, սակայն ընդգրկված չեն հրդեհաշիջման պլաններ ունեցող կազմակերպությունների ցանկում:

32. Հրդեհաշիջման քարտի գլխավոր նշանակությունն է օգնել հրդեհաշիջման ղեկավարին՝ հրդեհաշիջման և փրկարարական աշխատանքներ իրականացնելիս:

33. Օգտագործման հարմարավետության համար օպերատիվ քարտերը պետք է լինեն միևնույն ձևաչափի (15X20 սմ), ընդ որում` քարտերի բլանկները նպատակահարմար է պատրաստել տպագրական հաստ թղթի վրա:

34. Գիշերային ժամերին մարդկանց առկայությամբ կազմակերպությունների համար կազմված օպերատիվ քարտերի երեսամասում, անկյունագծով, տարվում են կարմիր շերտագծեր:

35. Օպերատիվ քարտի տեքստային մասում նշվում են կազմակերպության հասցեն, ուղևորման երթուղին, հեռախոսի համարը, ցերեկային և գիշերային ժամերին առկա հիվանդների կամ երեխաների թվաքանակը (այդ տվյալները քաղաքներում մանկական հիմնարկների համար ճշտվում են յուրաքանչյուր հերթապահության ժամանակ), կառուցվածքային այն առանձնահատկությունները, որոնք չեն  արտացոլվել գծագրական մասում:

36. Օպերատիվ քարտի գծագրական մասը կազմվում է կազմակերպության հատակագծից  և հարկերի հատակագծերից: Հատակագիծը կազմվում է  1:200 մինչև 1:500 մասշտաբով, նշվում են կազմակերպության ծավալահատակագծային չափերը, սահմանները,  ցույց են տրվում մոտակա շինությունների միջև եղած անջրպետները, մոտակա փողոցները, ջրաղբյուրները, դրանց հեռավորությունը տվյալ կառույցներից:

37. Հարկերի հատակագծերում նշվում են տարահանման բոլոր ելքերը, մուտքերն ու այլ ուղիները (հիմնական աստիճանները), հրդեհաշիջման համակարգերը, վերելակները, էլեկտրաէներգիայի անջատման տեղերը, անշարժ հրշեջ սանդուղքները, բոլոր սենյակները և դրանց անվանումները, յուրաքանչյուր սենյակի մարդկանց  թվաքանակը, սպասարկող անձնակազմի գտնվելու վայրը:

38. Պահեստային և առևտրային կազմակերպությունների համար, բացի ընդհանուր պահանջներից, հրդեհաշիջման քարտերում տվյալներ են գրանցվում նյութական արժեքների, նրանց պահպանման և տարահանման կարգերի, պայթյունավտանգ և հրդեհավտանգ նյութերի, ինչպես նաև հրդեհաշիջման ընթացքում հնարավոր բարդություններ մասին:

Գծագրերի վրա վտանգավոր նյութերի պահպանման տեղերը ցույց են տրվում նաև համապատասխան պայմանական նշաններով:

39. Հրդեհաշիջման քարտերը  հաստատվում են հրշեջ փրկարարական ջոկատների հրամանատարների և կազմակերպությունների ղեկավարների կողմից: Քարտերը պահվում են ջոկատի կապի կետում:

40. Քարտերը ուսումնասիրվում են դասընթացների անցկացման ընթացքում` ջոկատի  բոլոր պահակախմբերի հետ, ինչպես նաև կազմակերպություններում հրշեջ  մարտավարական վարժանքներ անցկացնելիս:

41. Կազմակերպության վերաբերյալ տվյալները հրդեհաշիջման քարտում ներկայացվում են աղյուսակների տեսքով, որը ներկայացված է թիվ 2 հավելվածում:

VI.ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՄԱՐՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

42.Կազմակերպության օպերատիվ մարտավարական բնութագիրը նկարագրելիս անհրաժեշտ է  նշել կազմակերպության անվանումը, մակերեսն ըստ հատակագծի, շենքի նշանակությունը (մանկական, բուժական, մշակութային, բարձրահարկ, հասարակական, վարչական, կաբելային, թունելային և այլն), հարկերի քանակը, երկրաչափական չափերը, նկուղի, տանիքի, ձեղնահարկի  առկայությունը: Անհրաժեշտ է նկարագրել շինարարական կառուցվածքների հրդեհատեխնիկական բնութագրերը (հրակայունու-թյան աստիճանը(I, II, III, IV, V աստիճան), շինարարական կոնստրուկցիաների (արտաքին պատեր, միջնապատեր, ծածկ, տանիքածածկ, աստիճանավանդակներ) հրակայունության սահմանները, հրդհային վտանգավորությունը, այրվելու հատկություն-ները,  ծխագոյացման ունակությունները, թունավորության աստիճանը: Շենքում առկա մարդկանց քանակը ցերեկային և գիշերային ժամերին: Պայթյունավտանգ նյութերով սենքերի, հրդեհաշիջման և ահազանգման համակարգերի առկայությունը: Հրդեհի դեպքում մարդկանց կյանքին սպառնացող հիմնական  վտանգները (CO գազի և այրման արգասիքներից թունավորում, բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությունը, կոնստրուկցիաների փլուզում, պայթյուն, դյուրավառ նյութերի արտահոսքը,  հոսանքահա-րում):Հակահրդեհային ջրամատակարարումը (հրշեջ ջրավազանների տեսակը, քանակը և տարողությունը, ջրի ծախսը, հիդրանտների տեղը և քանակը, ներքին հակահրդեհային ծորակների առկայությունը, տեղերն ու քանակը, միացման ձևը և տրամագիծը):

VII. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՄԱՐՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ՀԱԿԻՐՃ ՕՐԻՆԱԿ

43.Թատրոնի շենքը հինգ հարկանի է, բեմատակով և նկուղով, երրորդ աստիճանի հրակայունության: Թատրոնի տեղերի ընդհանուր քանակը՝ 1710 մարդ: Պատերը քարից են, ճեմասրահի 1, 2, 3, 4 և 5-րդ հարկերի ծածկերը՝ երկաթբետոնից, հանդիսասրահի վրա՝ կախովի, մետաղական ձողակառույցներով խցանակեղևի մեկուսիչով: Ձեղնահարկային շինությունները բարդ ուրվանկարով, ծածկը թիթեղից՝ փայտյա կավարամածով, իսկ գմբեթամասի վրա՝ մետաղական ձողակառույցե հեծաններով: Հանդիսասրահի բարձրությունը 19 մ է: Բեմի բարձրությունը տախտակամածից մինչև բեմաճաղերը՝ 22,3 մ, մինչև ծածկը՝ 31,6 մ, ճակատամուտքի բացվածքը (14,3X11,7) պաշտպանված է մետաղական հակահրդեհային վարագույրով՝ հորիզոնական տեղաշարժումով (հրւսկայունության սահմանը 0,25 ժամ):

Ջեռուցումը՝ կենտրոնական է, ջրային, ջերմային էլեկտրակենտրոնից: Օդափոխությունը՝ ներհոս-արտահոս: Թատրոնը սարքավորված է հրդեհ ահազանգման համակարգով և ուղղակի հեռախոսակապու[՝ ՃԿԿ-ի հետ:

Ջրամատակարարումը

Շենքում տեղադրված են 64 ներքին հրշեջ ծորակներ: Ներքին հակահրդեհային ջրախողովակաշարը 65 մմ տրամագծով ապահովում է երկու «Բ» փողրակների միաժամանակյա աշխատանքը:

Ներքին ջրացանցի մեջ ճնշման բարձրացումը կատարվում է հատուկ պոմպերի միջոցով, որոնք տեղադրված են պոմպակայանում: Բեմը, նրա վերջնամասը և ճակատամուտքի բացվածքը սարքավորված են դրենչերային համակարգով, որի թողարկումն իրականացվում է ինքնաշխատ և ձեռքի միջոցով՝ բեմի տախտակամածի աջ և ձախ կողմերից, ինչպես նաև հրշեջ պահակակետից:

Արտաքին հակահրդեհային ջրամատակարարումը ապահովվում է 4 հրշեջ ջրավազաններից և մոտակա հրշեջ հիդրանտներից, որոնք տեղակայված են քաղաքային 200 մմ-անոց օղակաձև ջրամատակարարման ցանցի վրա Մաշտոցի, Սայաթ-Նովայի պողոտաների և Ազատության հրապարակի վրա (հեոավորությունը 20—120 մետր):

Բեմի վրա հրդեհի մարման համար ջրի ընդհանուր ծախսը, նրա հարակից տարածքների պաշտպանությամբ կազմում է 215,2 լ/վրկ:

Հանդիսասրահում հրդեհի մարման դեպքում և հարակից տարածքների մարման ու պաշտպանության համար` ջրի ընդհանուր ծախսը կազմում է 112,2 լ/վրկ:

Մաշտոցի և Սայաթ-Նովայի պողոտաների վրա գոյություն ունեցող ջրացանցի, ջրի ծախսը առավելագույն ջրաբաշխման ժամերին ապահովում է 9 ավտոմեքենաների տեղադրումը՝ 126 լ/վրկ ընդհանուր ծախսով:Մարման և հարակից տարածքների պաշտպանության համար ջրի մնացած հաշվարկային ծախսը ապահովում են ջրավազանների վրա տեղադրված ավտոմեքենաները:

Մարման համար ջրի անընդհատ մատակարարման նպատակով անհրաժեշտ է բարձրացնել ճնշումը քաղաքային ցանցում և ապահովել ջրի պաշարների լրացումը ջրավազաններում՝ հրդեհաշիջման ընթացքում: