

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ**

**ՂԵԿԱՎԱՐ**

**ՈՐՈՇՈՒՄ N Հ/1563-2021/06**

**Վարչական տույժ նշանակելու մասին**

ք. Երևան 09.12.2021թ.

Ես՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի (այսուհետ՝ Տեսչական մարմին) ղեկավար Գեղամ Շախբազյանս, ուսումնասիրելով «ԱՐՄԱ ԼԵԴԵՐ» ՍՊ ընկերությունում (այսուհետ՝ Ընկերություն) Տեսչական մարմնի Երևանի տարածքային բաժնի կողմից իրականացված ստուգումների արդյունքում 29.10.2021թ. կազմված թիվ Հ/1563-2021-Ա ստուգման ակտը և վարչական վարույթի նյութերը՝

**ՊԱՐԶԵՑԻ**

Տեսչական մարմնի ղեկավարի 04.10.2021թ. թիվ Հ/1563-2021-Ա հանձնարարագրի հիման վրա 2021թ․ հոկտեմբերի 11-ից 13-ն ընկած ժամանակահատվածում Տեսչական մարմնի Երևանի տարածքային բաժնի կողմից ստուգումներ են իրականացվել ՀՀ, ք․ Երևան, Նիկողայոս Բունիաթյան փող․, 18 շենք հասցեում գտնվող «ԱՐՄԱ ԼԵԴԵՐ» ՍՊ ընկերությունում՝ 2020թ․ հոկտեմբեր ամսից 2021թ․ հոկտեմբեր ամիսն ընկած ժամանակահատվածի համար՝ տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության պահանջների կատարման և պահպանման վերաբերյալ։

Կատարված ստուգումների արդյունքում 29․10․2021թ․ կազմվել է թիվ Հ/1563 ստուգման ակտը, համաձայն որի՝ ստուգման ժամանակ չի ներկայացվել Ընկերության կողմից շահագործվող թվով 5 (հինգ) ամբարձիչ սարքավորումների (տելֆեր), կաթսայատան (E-1.0-0.9Г-3 մակնանշմամբ), 1 կոմպրեսորային կայանի և 2 (երկու) բեռնատար վերելակների, որպես արտադրական վտանգավոր օբյեկտների (այսուհետ՝ ԱՎՕ) տեխնիկական անվտանգության ամենամյա փորձաքննության եզրակացությունները և ռեեստրում գրանցման վկայականները։

Այսինքն՝ խախտվել է **«**Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 6-րդ մասի և 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջները, որոնց չկատարման համար ԱՎՕ շահագործող անձը նույն օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժբ» և «ժդ» կետերի համաձայն՝ նույն օրենքի 21-րդ հոդվածի 3-րդ և 5-րդ մասերի հիմքով ենթակա է վարչական պատասխանատվության։

2021թ. դեկտեմբերի 8-ին Տեսչական մարմնում տեղի է ունեցել վերը նշված վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի քննություն, որին մասնակցել է Ընկերության տնօրեն Էրսին Թյուֆեքչին (անձնագիր՝ U20688139, Թուրքիայի քաղաքացի, ՀՀ կացության քարտ՝ AI 0004427, տրված՝ 03․11․2020թ․)։ Վերջինս Տեսչական մարմին է ներկայացրել 14․10․2021թ․ արտադրական վտանգավոր օբյեկտների փորձաքննության անցկացման թիվ 2004 և 2005 պայմանագրերը, ինչպես նաև՝ կոմպրեսորի (գ/հ–010775) և թվով 5 ամբարձիչ սարքավորումների (տելֆերներ, գ/հ-ներ՝ 1139612, 8669491, 8669490, 8624183, 8624471)՝ արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրի փորձաքննության թիվ 2005, 2005․2, 2005․3, 2005․4, 2005․5 և 2005․6 եզրակացությունները։ Միաժամանակ գրավոր բացատրությամբ հայտնել է, որ Ընկերության կողմից շահագործվող վերը նշված կոմպրեսորը, թվով 5 տելֆերները, ինչպես նաև կաթսայատունը և թվով 2 բեռնատար վերելակները չեն գրանցվել ԱՎՕ ռեեստրում և չեն անցել ամենամյա տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն, քանի որ ինքը տեղյակ չի եղել նշվածների՝ ԱՎՕ լինելու հանգամանքի մասին։

**«Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «բ» ենթակետի, 2-րդ և 3-րդ մասերի համաձայն՝** սույն օրենքի իմաստով արտադրական վտանգավոր օբյեկտ են համարվում 0,07 և ավելի մեգապասկալ ճնշման տակ աշխատող սարքավորումներ, ջրի՝ մինչև 1150 C (60 կՎտ և ավելի հզորության) և 1150C-ից բարձր ջերմաստիճանի տակ աշխատող ջերմային կայանքներ, շարժասանդուղքներ, ճոպանուղիներ, կարուսելներ, ֆունիկուլյորներ, ամբարձիչ կռունկներ, մեկ տոննա և ավելի բեռնաբարձությամբ ամբարձիչ սարքավորումներ և մեխանիզմներ, վերելակներ, եթե դրանք տեղադրված են հանրային նշանակության կառույցներում, այդ թվում՝ արտադրական շինություններում, բազմաբնակարանային շենքերում, ընդհանուր օգտագործման համար նախատեսված այլ վայրերում, բացառությամբ 250 կգ ու փոքր բեռնատարողությամբ վերելակների:

**Նույն օրենքի 11-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն՝** շահագործվող արտադրական վտանգավոր օբյեկտը ենթակա է տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության տարեկան առնվազն մեկ անգամ: Արտադրական վտանգավոր օբյեկտների առանձին խմբերի համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կարող է սահմանել փորձաքննության իրականացման պարբերականության ավելի երկար ժամկետներ:

**Նույն օրենքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝** ռեեստրում գրանցման ենթակա է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում շահագործվող յուրաքանչյուր արտադրական վտանգավոր օբյեկտ:

**Նույն օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժբ» կետի** **համաձայն**՝ արտադրական վտանգավոր օբյեկտ շահագործող անձը պարտավոր է ապահովել տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության իրականացումը:

**Նույն օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժդ» կետի** **համաձայն՝** արտադրական վտանգավոր օբյեկտ շահագործող անձը պարտավոր է` տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրությանը համապատասխան` արտադրական վտանգավոր օբյեկտը ներկայացնել գրանցման ռեեստրում։

**Նույն օրենքի 21-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝** սույն օրենքով սահմանված կարգով արտադրական վտանգավոր օբյեկտը ռեեստրում գրանցման չներկայացնելն առաջացնում է տուգանքի նշանակում` նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկի չափով:

**Նույն օրենքի 21-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝** սույն օրենքի 11-րդ հոդվածով նախատեսված տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն չանցկացնելն առաջացնում է տուգանքի նշանակում` նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկի չափով:

**ՀՀ կառավարության** **2019 թվականի օգոստոսի 22-ի** «**Վերահսկողություն իրականացնող լիազոր մարմիններ ճանաչելու մասին» թիվ 1071-Ա որոշման 6-րդ կետի համաձայն՝** քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության, տրանսպորտի, էներգետիկայի, գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների և հողօգտագործման, տիեզերական գործունեության ոլորտների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող լիազոր մարմին ճանաչել Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը:

**Նույն որոշման հավելվածի 11-րդ կետի 1-ին ենթակետի** համաձայն՝ հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության բնագավառում Տեսչական մարմինը իրականացնում է հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության ոլորտի նորմատիվ իրավական ակտերի կատարման վերահսկողություն և իր իրավասության սահմաններում իրականացնում է արտադրական տեղամասերի, առանձին ագրեկատների աշխատանքների շահագործման ամբողջովին կամ մասնակի դադարեցումը` հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների այն խախտումների դեպքում, որոնք անմիջականորեն և ուղղակի սպառնալիք են ստեղծում հրդեհների առաջացման և (կամ) մարդկանց անվտանգության համար:

**Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի համաձայն`** վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի ապացույցներ են համարվում ցանկացած այն փաստական տվյալները, որոնց հիման վրա օրենքով սահմանված կարգով մարմինները (պաշտոնատար անձինք) հաստատում են վարչական իրավախախտման առկայությունը կամ բացակայությունը, տվյալ անձի մեղավորությունն այն կատարելու մեջ և գործի ճիշտ լուծման համար նշանակություն ունեցող այլ հանգամանքներ։

Այսպիսով, հիմնավորվել է այն փաստը, որ Տեսչական մարմնի Երևանի տարածքային բաժնի կողմից 29․10.2021թ. կազմված թիվ Հ/1563-2021-Ա ստուգման ակտի կազմման պահին ՀՀ, ք․ Երևան, Նիկողայոս Բունիաթյան փող․, 18 շենք հասցեում գտնվող «ԱՐՄԱ ԼԵԴԵՐ» ՍՊ ընկերության կողմից շահագործվող կոմպրեսորը, 5 տելֆերները, կաթսայատունը և 2 բեռնատար վերելակները որպես արտադրական վտանգավոր օբյեկտներ, տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրությանը համապատասխան` չեն ներկայացվել գրանցման ռեեստրում և չեն անցել ԱՎՕ ամենամյա տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություններ, որի համար «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 3-րդ և 5-րդ մասերով նախատեսված է վարչական պատասխանատվություն։

**«Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 8-րդ մասի «գ» կետի համաձայն՝** տեխնիկական անվտանգության փորձաքննությունն իրականացվում է շահագործվող արտադրական վտանգավոր օբյեկտների նկատմամբ` սույն օրենքով սահմանված կարգով արտադրական վտանգավոր օբյեկտների հաշվառման գրանցամատյանում (այսուհետ` ռեեստր) գրանցվելուց հետո:

**ՀՀ կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 22-ի «Տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության իրականացման կարգը հաստատելու մասին» N 1359-Ն որոշման հավելվածի 1-ին բաժնի 5-րդ կետի 4-րդ ենթակետի համաձայն՝** փորձաքննությունն իրականացվում է շահագործվող ԱՎՕ-ների նկատմամբ՝ արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցվելուց հետո:

Այսինքն՝ վերը շարադրվածից պարզ է դառնում, որ ԱՎՕ-ն քանի դեռ գրանցված չէ ռեեստրում, այն չի կարող անցնել ամենամյա տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն, ուստի վարչական պատասխանատվություն պետք է կիրառվի «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով։

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը, ղեկավարվելով Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 251-րդ, 282-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով, «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 3-րդ մասով՝

**ՈՐՈՇԵՑԻ**

«Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով «ԱՐՄԱ ԼԵԴԵՐ» ՍՊ ընկերությանը ենթարկել վարչական պատասխանատվության՝ թվով 9 արտադրական վտանգավոր օբյեկտներ առանց արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցման շահագործելու համար՝ վերջինիս նկատմամբ կիրառելով վարչական տույժ՝ տուգանք՝ յուրաքանչյուրի համար 1.000.000 (մեկ միլիոն) ՀՀ դրամ գումարի չափով, ընդհանուր՝ 9.000.000 (ինը միլիոն) ՀՀ դրամ գումարի չափով։

**Ծանոթություն․**

Սույն որոշումը կարող է բողոքարկվել այն սահմանված կարգով հանձնելու (հանձնված համարվելու) օրվանից հետո՝ երեսուն օրվա ընթացքում Տեսչական մարմին կամ ՀՀ վարչական դատարան՝ օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում:

Տուգանքը պետք է վճարվի տուգանք նշանակելու մասին որոշումը նրան հանձնելու օրվանից ոչ ուշ, քան տասնհինգ օրվա ընթացքում, իսկ այդ որոշումը գանգատարկելու կամ բողոքարկելու դեպքում՝ գանգատը կամ բողոքը առանց բավարարման թողնելու մասին ծանուցման օրվանից ոչ ուշ, քան տասնհինգ օրվա ընթացքում:

Տուգանքի գումարն անհրաժեշտ է վճարել ՀՀ պետական բյուջե՝ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կենտրոնական գանձապետարանի՝ **900005001517** հաշվեհամարին:

Տուգանքի գումարը վճարելիս անհրաժեշտ է նպատակը դաշտում նշել որոշման համարը։

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***ԳԵՂԱՄ ՇԱԽԲԱԶՅԱՆ*** |