ԼՈՏ 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **հ/հ** | | **²Ýí³ÝáõÙ** | **â³÷Ç ÙÇ³íáñ** | **ø³-**  **Ý³Ï** | **ö³ëï³óÇ**  **íÇ×³Ï** |
|  | | Զոդման եռաբաշխիչ  200\*110\*200 | հատ | 10 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Զոդման անկյուն  900 -200 | հատ | 3 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Զոդման եռաբաշխիչ  250\*125\*250 | հատ | 4 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Զոդման եռաբաշխիչ  200\*200\*200 | հատ | 4 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Զոդման անկյուն  450-200\*200 | հատ | 4 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Զոդման եռաբաշխիչ  250\*250\*250 | հատ | 3 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Զոդման եռաբաշխիչ  160\*110\*160 | հատ | 5 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Զոդման անկյուն  450-225\*225 | հատ | 3 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Անցում  160\*250 | հատ | 1 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Անցում /գոֆրե/  220\*100 | հատ | 2 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Զոդման եռաբաշխիչ  220\*220\*220 | հատ | 2 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Զոդման անկյուն  900-250\*250 | հատ | 3 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Զոդման եռաբաշխիչ  250\*110\*250 | հատ | 2 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Անցում  250\*250 | հատ | 3 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Անցում  220\*110 | հատ | 1 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Քառաբաշխիչ  250\*250\*250\*250 | հատ | 1 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Անցում /գոֆրե/  110\*250 | հատ | 1 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Անցում  150\*250 | հատ | 1 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Անցում/գոֆրե/  250\*100 | հատ | 1 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Քառաբաշխիչ  200\*200\*200 | հատ | 1 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Անցում  315\*315 | հատ | 1 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Զոդման եռաբաշխիչ/գոֆրե/  225\*110\*225 | հատ | 1 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Անցում /գոֆրե/  250\*100 | հատ | 1 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Զոդման եռաբաշխիչ  250\*100\*250 | հատ | 1 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Զոդման եռաբաշխիչ /գոֆրե/  225\*80\*225 | հատ | 1 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Անկյուն  450 250\*250 | հատ | 1 | Չօգտագործված նոր |
|  | | ձուլման խցան  160 | հատ | 3 | Չօգտագործված նոր |
|  | | ձուլման խցան  125 | հատ | 3 | Չօգտագործված նոր |
|  | | ձուլման խցման  75 | հատ | 9 | Չօգտագործված նոր |
|  | | ձուլման խցման  65 | հատ | 10 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Ֆլանեց կցամաս  285 | հատ | 2 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Ֆլանեց կցամաս  250 | հատ | 2 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Ֆլանեց կցամաս  200 | հատ | 8 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Ֆլանեց կցամաս խցանով  200 | հատ | 1 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Ֆլանեց կցամաս  165 | հատ | 7 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Եռաստիճան անցում  250\*200 | հատ | 3 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Եռաստիճան անցում  225\*200 | հատ | 3 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Եռաստիճան անցում  200\*160 | հատ | 3 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Անցում զոդում  225\*200 | հատ | 3 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Անցում զոդում եռաբաշխիչ  125\*125\*125 | հատ | 2 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Անցում զոդում գոֆրե  125\*90 | հատ | 3 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Անցում զոդում գոֆրե  110\*200 | հատ | 3 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Անցում զոդում գոֆրե  225\*110 | հատ | 3 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Անցում զոդում գոֆրե  125\*75 | հատ | 3 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Զոդման անցում երկար  75\*110 | հատ | 5 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Զոդման անցում երկար  110\*63 | հատ | 10 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Զոդման անցում երկար  90\*75 | հատ | 10 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Զոդման անցում երկար  90\*63 | հատ | 4 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Զոդման անցում երկար  75\*63 | հատ | 10 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Զոդման անցում երկար  75\*50 | հատ | 10 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Զոդման անցում երկար  63\*50 | հատ | 10 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Եռաբաշխիչ ձուլման  110\*110\*110 | հատ | 9 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Եռաբաշխիչ ձուլման  125\*125\*125 | հատ | 1 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Եռաբաշխիչ ձուլման  110\*90\*110 | հատ | 10 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Անկյուն զոդում ձուլում  90\*90 | հատ | 4 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Գոֆրե անցում  225 | հատ | 3 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Անցում գոֆրե ձուլում  200 | հատ | 3 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Անցում գոֆրե ձուլում  160 | հատ | 3 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Եռաբաշխիչ ձուլման  160\*160\*160 | հատ | 3 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Եռաբաշխիչ ձուլման  50\*50\*50 | հատ | 8 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Քառաբաշխիչ  110\*110\*110\*110 | հատ | 1 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Եռաբաշխիչ ձուլման նվազող  110\*75\*110 | հատ | 10 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Եռաբաշխիչ ձուլման նվազող  110\*75\*110 | հատ | 9 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Եռաբաշխիչ ձուլման նվազող  160\*110\*160 | հատ | 3 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Եռաբաշխիչ ձուլման նվազող  75\*50\*75 | հատ | 10 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Եռաբաշխիչ ձուլման նվազող  125\*110\*125 | հատ | 3 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Եռաբաշխիչ ձուլման նվազող  160\*75\*160 | հատ | 3 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Անկյուն 450 ձուլման  63 | հատ | 10 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Անկյուն 450 ձուլման  75 | հատ | 10 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Անկյուն 450 ձուլման  90 | հատ | 10 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Անկյուն 450 ձուլման  125 | հատ | 3 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Քառաբաշխիչ  90\*90\*90\*90 | հատ | 1 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Ֆլանեցային խցան  315 | հատ | 2 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Ֆլանեցային խցան  160 | հատ | 2 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Ֆլանեցային խցան  90 | հատ | 1 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Ֆլանեցային խցան  110 | հատ | 2 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Անկյուն 450 ձուլման  160 | հատ | 3 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Անկյուն 450 ձուլման  110 | հատ | 9 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Ձուլման անցում  100 | հատ | 3 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Ձուլման անցում  125 | հատ | 3 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Ձուլման անցում  140 | հատ | 3 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Ձուլման անցում  90 | հատ | 23 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Ձուլման անցում  75 | հատ | 10 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Ձուլման անցում  63 | հատ | 17 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Անկյուն 900 ձուլման  160\*160 | հատ | 3 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Եռաբաշխիչ ձուլման  63 | հատ | 10 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Եռաբաշխիչ ձուլման  75 | հատ | 9 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Եռաբաշխիչ ձուլման  90 | հատ | 10 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Եռաբաշխիչ ձուլման նվազող  90\*75\*90 | հատ | 10 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Եռաբաշխիչ ձուլման նվազող  125\*90\*125 | հատ | 3 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Ֆլանեց միջադիր  200մմ/34սմ | հատ | 2 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Ֆլանեց միջադիր  40սմ | հատ | 2 | Չօգտագործված նոր |
|  | | Ֆլանեց միջադիր  46սմ | հատ | 2 | Չօգտագործված նոր |
|  | **ԼՈՏԻ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ ԿԱԶՄՈՒՄ Է 2.736.700 ՀՀ դրամ** | |  | | |